## Tabelle1
[5 empty] | vor Ort | vor Ort | vor Ort | vor Ort | DIN EN ISO 6878-D11 | DIN EN ISO 6878-D11 | DIN EN ISO 11885-E22 | DIN EN 12260 (I-134) | DIN 38406-E5-1 | DIN EN ISO 10304-D20 | DIN EN 26777-D10 | DIN 38 409 H2 | DIN EN 1899-1-151 | DIN EN 1484 | DIN EN 1484 | DIN 38412 L 16 | DIN 38412 L 16 | DIN 38 409-H7 | DIN 38 409-H7 | DIN EN ISO 9308-3 | DIN EN ISO 7899-1 | DIN EN ISO 9308-2 | DIN EN ISO 6222
ID
Analysenummer | Ort der Probenahme | Probenehmer | Datum Zeit Probenahme | Ausstellungsdatum | Wassertemperatur | pH-Wert | Leitfähigkeit | Sauerstoff | P ges, gesamt | Orthophosphat, gelöst | P partikulär | N ges, gelöst | Ammonium-N, gelöst | Nitrat-N, gelöst | Nitrit-N, gelöst | AFS, gesamt | BSB 5, gesamt | TOC homogenisiert, gesamt | DOC, gelöst | Chlorophyll-a, gesamt | Phaeopigment, gesamt | Basenkapazität, gesamt | Säurekapazität, gesamt | E.coli, gesamt | Intestinale Enterokokken, gesamt | Coliforme Keime, gesamt | Koloniezahl (KBE) bei 36°C, gesamt
[5 empty] | [°C] | [-] | [µS/cm] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [mmol/l] | [mmol/l] | [MPN/100ml] | [MPN/100ml] | [MPN/100ml] | [KBE/ml]
O2017-19769 | Berlin, Freidichgracht, Ablauf | AG | 2017-08-15 11:00 | 2017-08-25 | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 0.165 | 0.054 | 0.12 | 1.6 | 0.11 | 0.34 | <0,010 | 2 | <3 | 5.6 | n.b. | 4.65 | <1,0 | n.b. | n.b. | 30 | 15 | n.a. | 3100
O2017-19770 | Berlin, Freidichgracht, Zulauf | AG | 2017-08-16 11:00 | 2017-08-25 | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | 0.174 | 0.061 | 0.1 | 1.25 | 0.11 | 0.51 | <0,010 | <2 | <3 | 5.1 | n.b. | <1,00 | 1.08 | n.b. | n.b. | <15 | 30 | n.a. | 2500
O2017-22874 | Zulauf |  | 20.09.2017 11:00:00 | 2017-10-09 | 16.3 | 7.5 | 720 | 5 | 0.19 | 0.061 | <0,10 | 1.83 | 0.16 | 0.74 | <0,010 | 2 | <3 | 7.6 |  | 3.64 | 2.86 |  |  | 255 | <40 | 91 | 970
O2017-22875 | Muschelfilter Ablauf | AG | 20.09.2017 11:00:00 | 2017-10-09 | 16.4 | 7.5 | 718 | 5.4 | 0.193 | 0.07 | <0,10 | 1.66 | 0.064 | 0.81 | <0,010 | <2 | <3 | 7.4 |  | 3.24 | <1,0 |  |  | <40 | <40 | <30 | 1180
O2017-22876 | Filter 1 | AG | 20.09.2017 11:00:00 | 2017-10-09 | 16 | 7.3 | 717 | 4.1 | 0.183 | 0.069 | <0,10 | 1.68 | 0.031 | 0.84 | <0,010 | 4 | <3 | 7 |  | 4.85 | <1,0 |  |  | <40 | <40 | <30 | 3600
O2017-22877 | Filter 2 | AG | 20.09.2017 11:00:00 | 2017-10-09 | 16.2 | 7.4 | 717 | 3.5 | 0.167 | 0.06 | <0,10 | 1.64 | 0.028 | 0.79 | <0,010 | <2 | <3 | 7.5 |  | 1.62 | 1.8 |  |  | <40 | <40 | 36 | 2310
O2017-22878 | Filter 3 | AG | 20.09.2017 11:00:00 | 2017-10-09 | 16.4 | 7.4 | 702 | 2 | 0.179 | 0.069 | <0,10 | 1.71 | 0.027 | 0.89 | <0,010 | 3 | <3 | 7.3 |  | 3.64 | 5.46 |  |  | <40 | <40 | <30 | 4200
O2017-23650 | Zulauf | AG | 28.09.2017 11:00:00 | 2017-10-13 | 16.2 | 7.64 | 688 | 7.1 | 0.186 | 0.038 | <0,10 | 1.36 | 0.1 | 0.56 | 0.011 | <2 | <3 | 7.1 | 6.6 | 3.43 | 2.69 |  |  | 208 | <40 | 230 | 1000
O2017-23651 | Muschelfilter Ablauf | AG | 28.09.2017 11:00:00 | 2017-10-13 | 15.8 | 7.38 | 688 | 5.07 | 0.168 | 0.042 | <0,10 | 1.37 | 0.053 | 0.67 | <0,010 | <2 | <3 | 6.8 | 6.6 | 5.46 | 2.34 |  |  | 78 | <40 | <30 | 560
O2017-23652 | Filter 1 | AG | 28.09.2017 11:00:00 | 2017-10-13 | 15.8 | 7.57 | 688 | 3.65 | 0.152 | 0.043 | <0,10 | 1.27 | 0.03 | 0.71 | <0,010 | <2 | <3 | 5.9 | 5.7 | 7.28 | <1,0 |  |  | <40 | <40 | 36 | 290
O2017-23653 | Filter 2 | AG | 28.09.2017 11:00:00 | 2017-10-13 | 15.7 | 7.51 | 690 | 3.2 | 0.16 | 0.043 | <0,10 | 1.35 | 0.035 | 0.61 | <0,010 | <2 | <3 | 6.8 | 6.1 | 3.24 | <1,0 |  |  | <40 | <40 | 36 | 830
O2017-23654 | Filter 3 | AG | 28.09.2017 11:00:00 | 2017-10-13 | 15.7 | 7.37 | 690 | 1.45 | 0.157 | 0.044 | <0,10 | 1.26 | 0.034 | 0.7 | <0,010 | 3 | <3 | 6.5 | 6.2 | 7.28 | <1,0 |  |  | <40 | <40 | <30 | 5200
O2017-24089 | Zulauf | AG | 2017-10-04 11:20 | 2017-10-12 | 14.9 | 6.9 | 682 | 5.9 | 0.189 | 0.044 | <0,10 | 1.43 | 0.12 | 0.7 | <0,010 | 6 | <3 | 7.1 | 6.8 | 3.24 | 2.54 |  |  | 131 | 15 | 2400 | 1200
O2017-24090 | Muschelfilter Ablauf | AG | 2017-10-04 11:20 | 2017-10-12 | 14.9 | 7.45 | 684 | 6.2 | 0.182 | 0.046 | <0,10 | 1.58 | 0.07 | 0.79 | <0,010 | 4 | <3 | 7 | 6.6 | 1.71 | 1.96 |  |  | 61 | <15 | 150 | 810
O2017-24091 | Filter 1 | AG | 2017-10-04 11:20 | 2017-10-12 | 14.8 | 7.43 | 688 | 4.5 | 0.164 | 0.045 | <0,10 | 1.38 | 0.044 | 0.84 | <0,010 | 2 | <3 | 6.2 | 6 | 6.07 | 4.77 |  |  | <15 | <15 | 36 | 780
O2017-24092 | Filter 2 | AG | 2017-10-04 11:20 | 2017-10-12 | 14.8 | 7.42 | 687 | 3.5 | 0.157 | 0.05 | <0,10 | 1.53 | 0.04 | 0.95 | <0,010 | <2 | <3 | 6.7 | 6.5 | 1.52 | 1.73 |  |  | 94 | 30 | 430 | 1100
O2017-24093 | Filter 3 | AG | 2017-10-04 11:20 | 2017-10-12 | 14.8 | 7.43 | 690 | 2.5 | 0.167 | 0.051 | <0,10 | 1.42 | 0.037 | 0.88 | <0,010 | <2 | <3 | 6.3 | 6.1 | 1.49 | <1,0 |  |  | 15 | <15 | 73 | 1500